## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объек-тов электросетевого хозяйства *
за I кв. 2020 год
месяц | Наименование электросетево-го объекта | Уровень напряже ния (кВ) | Дата прекращения подачи эл.эн. | Дата включения в работу | Местоположение | Причина аварии, вне-планового отключения
апрель | ТП-А2298 | 6 | 01.04.2020 (07:00) | 01.04.2020 (10:30) | Волгоград, Центральный р-он | аварийное отключение ССО
| ТП-А4267 | 6 | 16.04.2020 (10:30) | 16.04.2020 (14:00) | Волгоград, Дзержинский р-он | аварийное отключение ССО
| ТП-А621 | 6 | 22.04.2020(6:30) | 22.04.2020(16:00) | Среднеахтубинский р-он | аварийное отключение ССО
май | КТП Аврора (ПС Моторная яч.31) | 10 | 04.05.2020 (10:00) | 04.05.2020 (14:30) | Волгоград, Дзержинский р-он | техотказ ПС Моторная яч.31
| ТП-А2298 | 6 | 12.05.2020 (11:00) | 12.05.2020 (11:10) | Волгоград, Центральный р-он | аварийное отключение ССО
| ТП-А181 | 6 | 13.05.2020 (19:40) | 13.05.2020 (22:40) | Среднеахтубинский р-он | аварийное отключение ССО
| ТП-А5521 | 6/0,4 | 15.05.2020 (08:00) | 15.05.2020 (17:00) | Волгоград, Советский р-он | аварийное отключение ССО
| ТП-А264 | 6 | 16.05.2020 (10:00) | 16.05.2020 (20:00) | Волгоград, Дзержинский р-он | аварийное отключение ССО
| ТП-А264 | 6 | 22.05.2020 (17:00) | 22.05.2020 (18:30) | Волгоград, Дзержинский р-он | аварийное отключение, замена ПТ
| ТП-А2516 | 6 | 25.05.2020 (16:00) | 25.05.2020 (18:30) | Краснослободск | аварийное отключение ССО
| ТП-А1008 | 6 | 26.05.2020 (13:30) | 26.05.2020 (15:30) | Среднеахтубинский р-он | авария на КЛ 6кВ ССО
| ТП-А264 | 6 | 26.05.2020 (17:30) | 26.05.2020 (20:30) | Волгоград, р.п.Ерзовка | авария на КЛ 6кВ ССО
| ТП-А4267, ТП-А264 | 10 | 29.05.2020 (23:30) | 29.05.2020 (23:30) | Волгоград, Дзержинский р-он | повреждение проходных изоляторов к Т-4 в ЗРУ 10кВ ПС Моторная
июнь | ТП-А2046, ТП-А5522 | 6 | 06.06.2020 (9:30) | 06.06.2020 (12:30) | Волгоград, Ворошиловский р-он | аварийное отключение ССО
| ТП-А5281 | 6 | 11.06.2020 (14:00) | 11.06.2020 (24:00) | Волгоград, Дзержинский р-он | аварийные работы ТП-А5207 (ООО Альмина)
| ТП-А4267 | 6 | 14.06.2020 (07:30) | 14.06.2020 (10:30) | Волгоград, Дзержинский р-он | аварийное отключение ССО