## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объек-тов электросетевого хозяйства *
за I кв. 2020 год
месяц | Наименование электросетево-го объекта | Уровень напряже ния (кВ) | Дата прекращения подачи эл.эн. | Дата включения в работу | Местоположение | Причина аварии, вне-планового отключения
январь | ТП-А4541, ТП-А5511 | 6 | 06.01.2020 (11:00) | 06.01.2020 (16:00) | Волгоград, Советский р-он | аварийное отключение ССО
| ТП-А4541, ТП-А5511 | 6 | 09.01.2020 (09:00) | 09.01.2020 (20:00) | Волгоград, Советский р-он | аварийное отключение ССО
| ТП-А4541, ТП-А5511 | 6 | 10.01.2020 (09:00) | 10.01.2020 (17:00) | Волгоград, Советский р-он | аварийное отключение ССО
| ТП-А2046 | 6 | 20.01.2020 (09:00) | 20.01.2020 (12:00) | Волгоград, Ворошиловский р-он | аварийное отключение ССО
| СНТ КРИТ, СНТ КРИТ-2, СНТ СОСНОВЫЙ БОР | 6/0,4 | 29.01.2020 (18:00) | 29.01.2020 (23:00) | Среднеахтубинский р-он | техотказ оборудования РЭС-2, ССО
февраль | ТП-А5281 | 6/0,4 | 17.02.2020 (10:00) | 17.02.2020 (17:00) | Волгоград, Дзержинский р-он | работы застройщика на ТП-5207, ССО ТП-5202
| ТП-А3278 | 6 | 20.02.2020 (10:00) | 20.02.2020 (16:00) | Волгоград, Дзержинский р-он | авария на КЛ 6кВ ССО
| ТП-А320, ТП-А321 | 6 | 25.02.2020 (16:00) | 26.02.2020 (16:00) | Волгоград, р.п.Ерзовка | авария на КЛ 6кВ ССО
март | ПС Вторчермет | 10 | 04.03.2020 (08:00) | 04.03.2020 (16:00) | Волгоград, Красноармейский р-он | повреждение КЛ при проведении земляных работ по вине 3-х лиц
| ТП-А3278 | 6 | 11.03.2020 (12:00) | 11.03.2020 (14:00) | Волгоград, Дзержинский р-он | авария на КЛ 6кВ ССО
| ТП-А4267 | 6 | 31.03.2020 (17:00) | 31.03.2020 (20:00) | Волгоград, Дзержинский р-он | аварийное отключение ССО